## Waterguard vs 1904 og Aqualarm
Konkurrenter | [5 empty] | >> | WATERGUARD+
| Heidenreich 1904 |  |  | Altech / Aqualarm |  |  | Waterguard+ ADAPTER produktpakker |  |  | Waterguard+ PRO produktpakker |  | Kommentar: Hovedforskjellen mellom Waterguard+ Adapter og Waterguard+ Wireless Pro ligger i funksjonalitet og bruksområde. - Adapter-modellen er en videreutvikling av den klassiske Waterguard Adapter 1/2”, og passer godt til enkle installasjoner med punktdeteksjon, f.eks. under kjøkkenbenk. Systemet kobles med kabel mellom adapter og ventil, og benytter en separat sensor til å registrere lekkasje. Løsningen støtter WiFi-tilkobling via Abra-appen, men har ikke trådløse sensorer eller utvidede funksjoner. - Wireless Pro er et komplett trådløst lekkasjesikringssystem med trådløse sensorer, fleksibel installasjon og avansert funksjonalitet. Ventilen kobles også her til styreenheten med kabel, men resten av systemet er trådløst og mer skalerbart. Wireless Pro leveres med Linkbox+ 4G, som gir: - Innebygd 4G-nettilgang, nødbatteri, integrasjon med SD-anlegg direkte på BacNet/IP, tilkobling f.eks. ventilasjon via ModBus. Adapter er ideell for enkle, rimelige løsninger med én deteksjonssone, mens Wireless Pro egner seg for større eller mer komplekse installasjoner der trådløs fleksibilitet og ekstern varsling er viktig.
| Navn | NOBB |  | Navn | NOBB | >> | NOBB | Navn | eller | NOBB | Navn
| 1904 Lekkasjesikring Basic innv.gj m/sensorkabel 1/2" | 5648628 |  | AQUALARM 1/2" KABLET B3011815 | 5648763 | >> | Kommer Q3 | Waterguard+ Adapter 1 1/2" | eller | 5648891 | Waterguard+ Wireless Pro 1/2" Single Valve Kit
| 1904 Lekkasjesikring Basic innv.gj m/sensorkabel 3/4" | 5648629 |  | AQUALARM 3/4" KABLET B3011825 | 5648771 | >> | Kommer Q3 | Waterguard+ Adapter 1 3/4" | eller | 5648892 | Waterguard+ Wireless Pro 3/4" Single Valve Kit
[6 empty] | >> | Kommer Q3 | Waterguard+ Adapter 2 1/2"
| 1904 Lekkasjesikring Advanced trådløs innv.gj m/1 sensor 1/2" | 5648631 |  | AQUALARM 1/2" TRÅDLØS B3011810 | 5648759 | >> |  |  |  | 5648891 + 5648875 | Waterguard+ Wireless Pro 1/2" Single Valve Kit + Vannsensor 5648875
| 1904 Lekkasjesikring Advanced trådløs innv.gj m/1 sensor 3/4" | 5648632 |  | AQUALARM 3/4" TRÅDLØS B30118 20 | 5648768 | >> |  |  |  | 5648919 | Waterguard+ Wireless Pro 3/4" - Single Valve Single Valve and WaterSensor Kit
Tilbehør |  |  | Tilbehør |  |  |  | Waterguard+ tilbehør
|  | NOBB |  | Navn | NOBB | >> | NOBB | Navn | og | NOBB | Navn | Kommentarer:
| Trådløs sensor for Advanced/ Premium. Leveres med 3M kabel | 5648639 |  | AQUALARM TRÅDLØS SENSOR B30118 1 | 5648751 | >> | 5648875 | WaterSensor+ | og | 5648922 | Wall Mount Bracket for Water Sensor + 3m Sensor Tape | 5648875 kan benyttes frittstående, men 5648922 må medfølge for mulighet til montering på vegg. 5648923 for faststrøm og aktivering av meshing
| Aktuatorventil 1/2” m/ innv. Gj til Basic | 5648635 |  | AQUALARM VENTIL 1/2" B3011850 | 5648777 | >> | 5648911 | Waterguard+ Ball Valve DN15 1/2" | og | 5648876 | Waterguard+ 1/2" and 3/4" Valve Actuator | Kuleventil + ventilmotor
| Aktuatorventil 3/4” m/ innv. Gj til Basic | 5648636 |  | AQUALARM VENTIL 3/4" B3011855 | 5648778 | >> | 5648912 | Waterguard+ Ball Valve DN20 3/4" | og | 5648876 | Waterguard+ 1/2" and 3/4" Valve Actuator | Kuleventil + ventilmotor
|  | N/A |  | N/A | N/A | >> | 5648893 | Dual Ball Valve cable kit |  |  |  | Inneholder 2 x 5648887 og 1 x 5648881
|  | N/A |  | N/A | N/A | >> | 5648877 | Sensor Tape w/3.5 mm Jack
|  | N/A |  | N/A | N/A | >> | 5648879 | Sensor Tape Extension Connector |  |  |  | Benyttes til å forlenge sensortape fra 3 meter til max 6 meter
|  | N/A |  | N/A | N/A | >> | 5648878 | 3,5mm Jack Splitter |  |  |  | Benyttes til å koble 2 stk. sensortape til en og samme Linkbox+ eller sensorbrakett
|  | N/A |  | N/A | N/A | >> | 5648933 | Abra Linkbox+ WIFI |  |  |  | Sentralenhet inkl. standardbrakett og strømadapter
|  | N/A |  | N/A | N/A | >> | 5648934 | Abra Linkbox+ 4G |  |  |  | Sentralenhet inkl. standardbrakett og strømadapter
|  | N/A |  | N/A | N/A | >> | 5648887 | Cat.6 Cable - 2xRJ45 - 0.6m |  |  |  | Kabel for sammenkobling av Linkbox+ og kuleventil (o,6 meter)
|  | N/A |  | N/A | N/A | >> | 5648928 | Cat.6 Cable - 2xRJ45 – 2m |  |  |  | Kabel for sammenkobling av Linkbox+ og kuleventil (2 meter)
|  | N/A |  | N/A | N/A | >> | 5648923 | 230V -> 5V 0.1A Power Adapter for Water Sensor bracket |  |  |  | Strømadapter til sensorbrakett. Ved å koble sensor til faststrøm aktiveres meshing)
|  | N/A |  | N/A | N/A | >> | 5648921 | Sensor Tape (w/o Jack) |  |  |  | Benyttes for skjøting av 5648877 via 5648879
|  | N/A |  | N/A | N/A | >> | 5648888 | Power Adapter - Solenoid Valve |  |  |  | Strømadapter for å knytte Danfoss 230V magnetventiler til Linkbox+
|  | N/A |  | N/A | N/A | >> | 5648881 | RJ45 Cable Splitter |  |  |  | For tilkobling av 2 ventiler. Inkludert i 5648893